[bookmark: _GoBack]附件1          投标响应声明
 
致：(采购人)       
1.根据贵方综合办公楼二楼直流变频空调机组采购项目的采购公告，我方签字代表       （全名）经正式授权并代表的供应商                                                               （供应商名称、地址）提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本1份。 
（1）投标响应声明
（2）工程报价清单
（3）资格证明文件
（4）按照投标文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）
  2.据此函，我方宣布响应承诺如下：
2.1我方已详细审查全部竞争性投标文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按投标文件的各项规定履行合同责任和义务。投标文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。
  2.2一旦我方获得成交，我方将按照投标文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和投标文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。
  2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在投标须知前附表第3项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。
  2.4我方愿意向贵方提供任何与本项目投标采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
  2.5 我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次投标活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。





通信地址：               .
邮编：           传真号：      .
联系电话（固定电话和移动电话）：         .
供应商代表：     （签字） 
供应商代表电子信箱：                    .
供应商：         （全称并加盖公章）         .

  日  期：     年    月    日
 
                         
	附件2                          工程报价清单

	

	工程名称：水仙药业综合办公楼二楼直流变频空调机组工程                

	序号
	名    称
	型   号
	单位
	数量
	单价 (元)
	总价(元)
	备注

	1
	直流变频多联空调机组
	GMV-900W/A
	台
	1
	　
	　
	冷暖36P

	2
	低静压风管式室内机
	GMV-NDR22PL/A
	台
	2 
	　
	　
	冷暖1P

	3
	低静压风管式室内机
	GMV-NDR36PL/A
	台
	1 
	　
	　
	冷暖1.5P

	4
	低静压风管式室内机
	GMV-NDR45PL/A
	台
	1 
	　
	　
	冷暖1.8P

	5
	低静压风管式室内机
	GMV-NDR56PL/A
	台
	7 
	　
	　
	冷暖2.3P

	6
	低静压风管式室内机
	GMV-NR80PL/A
	台
	1 
	　
	　
	冷暖3.2P

	7
	低静压风管式室内机
	GMV-NR100PL/A
	台
	2 
	　
	　
	冷暖4.0P

	8
	低静压风管式室内机
	GMV-NR140PL/A
	台
	1 
	　
	　
	冷暖5.6P

	9
	设备小计
	A
	　
	16 
	　
	　
	　

	10
	铜管安装含保温
	Φ6.35,Φ9.52
	米
	15 
	　
	　
	格力专用

	11
	铜管安装含保温
	Φ6.35,Φ12.7
	米
	11 
	　
	　
	格力专用

	12
	铜管安装含保温
	Φ9.52,Φ15.9
	米
	72 
	　
	　
	格力专用

	13
	铜管安装含保温
	Φ9.52,Φ19.05
	米
	51 
	　
	　
	格力专用

	14
	铜管安装含保温
	Φ9.52,Φ22.2
	米
	7 
	　
	　
	格力专用

	15
	铜管安装含保温
	Φ12.7,Φ25.4
	米
	9 
	　
	　
	格力专用

	16
	铜管安装含保温
	Φ15.9,Φ28.6
	米
	9 
	　
	　
	格力专用

	17
	铜管安装含保温
	Φ19.05,Φ31.8
	米
	19 
	　
	　
	格力专用

	18
	分岐管
	FQ01
	个
	8 
	　
	　
	格力专用

	19
	分岐管
	FQ02
	个
	5 
	　
	　
	格力专用

	20
	分岐管
	FQ03
	个
	1 
	　
	　
	格力专用

	21
	冷媒追加
	R410A
	kg
	30 
	　
	　
	格力专用

	22
	高压氮气
	　
	瓶
	6 
	　
	　
	格力专用

	23
	PVC管及保温
	冷凝水管De25
	M
	60 
	　
	　
	国标

	24
	PVC管及保温
	冷凝水管De32
	M
	25 
	　
	　
	国标

	25
	PVC管及保温
	冷凝水管De40
	M
	38 
	　
	　
	国标

	26
	酚醛复合风管制作安装
	　
	m2
	180 
	　
	　
	

	27
	双层百叶送风口
	　
	个
	19 
	　
	　
	铝合金烤漆

	28
	单层百叶回风口
	　
	个
	16 
	　
	　
	铝合金烤漆

	29
	消声静压箱
	　
	个
	1 
	　
	　
	国标

	30
	室内机安装
	　
	台
	15 
	　
	　
	国标

	31
	新风机组安装
	　
	台
	1 
	　
	　
	国标

	32
	金钢取孔等其它辅材
	　
	台
	15 
	　
	　
	国标

	33
	吊杆、法栏
	　
	台
	15 
	　
	　
	国标

	34
	信号线
	　
	台
	15 
	　
	　
	国标

	35
	室外机安装费及钢基础
	　
	台
	1 
	　
	　
	国标

	36
	安装辅材小计
	B
	　
	　
	　

	37
	税    金
	C
	B*13%
	　
	　

	38
	合    计
	D
	A+B+C
	　
	　



供应商代表：             （签字） 
供应商名称：         （全称并加盖公章）              .
日  期：        年     月     日
