招标文件

项目名称：实验室恒温恒湿房

水仙药业（建瓯）股份有限公司

2019-10-22

招标文件目录

第一部分  招标公告

第二部分  工程内容及技术要求

第三部分  投标方须知

第四部分  附件

第一部分  投标公告

水仙药业（建瓯）股份有限公司对实验室新建恒温恒湿房进行招标。欢迎具有相应资质与能力的公司前来投标。

1、招标内容：实验室恒温恒湿房。

2、工程开工时间：合同签订后20天内

3、工程期：40天（含恒温恒湿房3Q确认时间）。

4、投标截止日期：2019年10月29日17：00。

逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

5、开标时间：2019年10月29日17：30。

开标地点：水仙药业（建瓯）股份有限公司办公楼三楼会议室。

6、开标形式：自行开标。

7、评标方法：原则上以最低价格者中标，但如有故意压低价格的行为，或出现重大错漏报，将作为废标处理。

8、投标文件可通过快递寄送。

地址：福建省建瓯市吉苑路11号

邮编：353100

收件人：水仙药业（建瓯）股份有限公司 黄伟和

电话：18005967028

本招标文件如有不详之处，请用书面方式垂询。

TEL：0599-3728752    FAX：0599-3728390

水仙药业（建瓯）股份有限公司

2019年10月22日

第二部分  工程内容及技术要求

一、本工程标书编制、材料选择、工程方式均依据我公司提供的设计图纸和用户需求。

详见附录文件：1. 实验室恒温恒湿房平面布置图

2. 实验室恒温恒湿房三视图

3. 实验室恒温恒湿房用户需求

二、技术要求：

1.严格按照施工设计说明的各项要求进行施工。

2.严格按照以下规范进行施工。

（1）《药品生产质量管理规范》（2010年版）。

（2）《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010。

（3）《建筑设计防火规范》GB50016-2006。

（4）《工业管道工程施工及验收规范》GB 50235—97。

（5）《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98。

三、安装、调试及售后服务：

1.投标方负责所提供设备安装、调试工作，直到该设备的启动。经有关部门验收合格后交付使用。其费用包含在本次投标的设备价款内。

2.提供完整的安装、使用、维护说明书。负责对操作人员的技术指导和培训。

3.投标文件中应注明设备的维保时间。

4.投标文件应提供投标方售后服务队伍名称、资质和人员配备等详细资料。

四、文件提供：

1.公司介绍详细资料（工厂规模、公司性质、资质证书、生产条件、检测条件、生产能力）。

2.相应设备的彩色样本一份。

3.针对技术参数及要求相应的技术性能详细说明（技术达标程度）。

4. 详细报价清单一份，必须按不同系统列出材料和配件的数量、型号、规格、单价、各项人工费、管理费、税费等。

以上文件，应在2019年10月29日17：00前随标书一同送达招标单位。

第三部分  投标方须知

一、说明：

1.适用范围：本招标文件仅适用于招标邀请中所述工程所含的材料、设备施工及服务。

2.投标费用：无论投标过程中的作法的结果如何，投标方自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。

3.投标文件和有关资料一律不退还。

4.投标文件和报价清单须经投标方单位盖章方视为有效。

二、投标文件组成：

1.投标文件应包括下列部分：

（1）投标书、开标一览表、投标价格表及材料简要说明一览表。

（2）投标资格证明文件。

（3）选用的主要材料符合招标文件规定的证明文件及投标方认为须加以说明的其它内容。

2.投标文件格式：

投标方应按招标文件中提供的招标文件格式及要求填写投标文件。

三、其它：

1.卸货地点：卸至福建省建瓯市吉苑路11号水仙药业（建瓯）股份有限公司指定地点。

2.计量单位：国际标准计量单位。

3.投标文件提供份数：正本一份、副本一份（均密封）。

四、出现以下情况者，投标方的投标文件将作为废标：

1.不符合我国法律、法规的投标文件。

2.虚报、谎报行为的投标。

3.以下文件未提供或提供不全或未提供正本文件者：

《关于资格的声明函》

《制造商出具的授权函》（生产厂家直接投标者除外）

《贸易公司（作为代理）的资格证明》（生产厂家直接投标者除外）

4.对招标文件中工程期未作出响应、或投标文件中工程期不明确、或工程期不能满足招标方要求。

5.投标文件与招标文件规定的参数或条款有严重不符合者。

五、投标报价说明

本工程投标报价需包括以下内容：

1.根据施工图纸要求及招标文件说明所包括的一切施工内容。

2.在合同实施期间市场价格和政策性的调整因素。

3.参加议标编制投标报价所涉及的一切费用。

4.工程提前施工措施费。

5.远地工程施工费。

6.文明施工费。

7.特殊技术措施费。

8.运输及装卸费。

9.如有优惠项目请明确说明，重大缺漏项目按废标处理。

六、付款方式

1.本工程合同签订10天内付30%，验收合格后付65%，剩余 5％做为保修款，保修期到后支付。

七、招标单位将成立专门的评标机构，依据“公平、公开、公正”的原则，对所有投标文件的评估都采用相同的标准和程序进行评标。

附件一：.

投标单位关于资格的声明函

项目名称：

日    期：

至：                                （招标单位名称）

我公司愿意针对上述项目进行投标。

投标书中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿承担由此而产生的一切后果。

特此申明！

投标单位代表（签字）

投标单位（公章）

附件二：

投标单位法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

至：                                （招标单位名称）

（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：

（授权人姓名）特授权           （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权人签名：                 被授权人签名：

职务：                       职务：

投标单位（公章）

附件三：

投标单位承诺函

项目名称：

日    期：

至：                                （招标单位名称）

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表                            （投标单位名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2.投标报价为闭口价，即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理／更换／退货，并承担相应的经济责任。

4.在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定，给予惩罚。

5.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位代表签字：

投标单位公章：

附件四：

差异表

投标单位要将投标书和招标书的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件五：

外购情况表

投标单位按下列表格填写外购情况，并简要上报外购厂家的简要资质情况。

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 数量 | 单位 | 产地 | 厂家名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件六：

开标一览表

投标单位名称：

本工程总价：

投标单位代表签字：

职务：

日期：

注：此表放在一个单独的信封内密封，待开标时打开进行唱标。