水仙药业车间、仓库防水修缮工程项目清单

本工程共计四座建筑，分别为：
一、化妆品仓库
施工项目：仓库屋面防水施工。
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二、风油精生产车间
施工项目：
1、北侧楼梯间东侧外墙渗水修复。
[image: E:\游志成\招投标\招标小组\2019\防水工程\图片\微信图片_201911150849485.jpg]  
2、渗水部位对应的屋面防水施工。
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3、窗框渗水修复。
[image: E:\游志成\招投标\招标小组\2019\防水工程\图片\微信图片_201911150849482.jpg]  [image: E:\游志成\招投标\招标小组\2019\防水工程\图片\微信图片_201911150849483.jpg]
4、窗框对应的外墙渗水修复。

5、铸铁排水管更换PVC排水管。
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6、局部玻璃幕墙损坏修复。
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7、楼梯间铁门更换。
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三、风油精包装车间
施工项目：
1、南侧大门雨披渗水处理。
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2、外走廊渗水修复。
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3、二层东侧钢结构走廊屋面渗水修复。
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四、成品仓库
施工项目：
1、仓库墙阴角渗水修复。
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2、渗水部位对应外墙处理。
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                                          漳州水仙药业股份有限公司
                                                 招标办
                                             2019年11月29日
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