## Sheet1
水仙药业技术中心电缆铺设工程 施工项目清单
工程量
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 电缆 | YJV22-1KV-3*185+2*95 | 米 | 200
2 | 电缆终端头 | 240mm2以下 | 套 | 2
3 | 电缆敷设 | YJV22-1KV-3*185+2*95 | 米 | 200
4 | 电缆终端头制作 | 240mm2以下 | 套 | 2
5 | 破土及复位 |  | 米 | 180
6 | 电力保护管 | 玻璃钢管φ150 | 米 | 680
7 | 电力保护管敷设 | 玻璃钢管φ150（1*4）管 | 米 | 170
8 | 人（手）孔井 | 两门工井1.0*1.0 | 个 | 5
9 | 金具 |  |  | 若干
10 | 辅材 |  |  | 若干
11 | 检测试验
破土埋4管φ150电力保护管及电缆沟总长度180米，新建电力工井5个，敷设200米电缆及两端电缆终端头，电缆规格如上表，工程包含土建、材料及人工，工程包干，电缆采用太阳牌电缆。